
杭州谷福食品有限公司新建项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2021年6月6日，杭州谷福食品有限公司组织召开了杭州谷福食品有限公司新建项目竣工环境保护验收会。验收组由杭州谷福食品有限公司（项目建设单位）、杭州希科检测技术有限公司（验收监测单位和验收监测报告编制单位）、专家组等代表组成。

验收组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、建设项目环境影响报告表和环评批复文件等要求对建设项目的环境保护设施进行了现场检查，并审查了该项目竣工环境保护验收监测报告以及环保设施运行记录和管理资料等相关验收资料，根据建设项目环境保护管理办法以及企业自主验收相关要求，形成验收意见如下：
一、项目基本情况

杭州谷福食品有限公司成立于2016年8月17日，位于萧山区临浦镇谭家埭社区，租用杭州萧山安发制钉厂所属的工业用房，面积1400m2，为合法建筑，主要从事糕点的生产与加工。

本项目为新建项目，2016年企业委托杭州市环境保护有限公司为该项目编制了《杭州谷福食品有限公司新建项目环境影响报告表》，2016年8月4日该项目通过杭州市萧山区环境保护局审批（批文号：萧环建[2016]804号），审批内容为年产糕点100吨。

本次验收范围为年产糕点100吨生产所需设备及配套环保设施。

二、工程变动情况

根据企业提供的资料与现场调查，项目实际建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备及原辅材料、环保治理设施与环评审批基本一致。原环评中油炸锅加热采用煤气加热，根据现场调查，现企业采用电加热，因此实际无煤气燃烧废气的产生与排放；上述变动不属于重大变动。
三、环境保护设施落实情况
根据现场检查结果：

1、废水污染防治方面
本项目无生产性的废水产生与排放，外排的只有职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送城市污水处理厂处理后达标排放。

2、废气污染防治方面

本项目废气主要为糕点制作油炸工序中产生的油烟废气。企业在油炸锅上方设置集气罩，产生的油烟废气经集气罩收集后通过管道送至一套静电式油烟净化装置处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放。
3、噪声污染防治方面

本项目产生的噪声主要为生产车间内各生产设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果，项目夜间不生产。

4、固废处置

本项目固体废物主要为废包装材料、废纱布、废食用油以及员工生活垃圾。

废包装材料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废食用油集中收集后委托杭州绿园油脂有限公司进行回收处置；废纱布、职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

5、环保设施“三同时”落实情况

环评中提出的污染防治措施落实情况见下表。

环评污染防治措施落实情况对照表

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	污染防治措施
	实际落实情况

	大气污染物
	车间
	油烟废气
	经油烟净化器处理后，楼顶高空排放
	已落实。本项目废气主要为糕点制作油炸工序中产生的油烟废气。企业在油炸锅上方设置集气罩，产生的油烟废气经集气罩收集后通过管道送至一套静电式油烟净化装置处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放。

	水污染物
	员工
	生活污水
	经地埋式生化处理装置处理
	已落实。本项目无生产性的废水产生与排放，外排的只有职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送城市污水处理厂处理后达标排放。

	固体废物
	员工
	生活垃圾
	当地环卫部门统一收集后卫生填埋
	已落实。废纱布、职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

	
	车间
	废纱布
	
	

	
	车间
	废包装材料
	收集后出售给物资公司再利用
	已落实。废包装材料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用。

	
	油炸锅
	废油
	应定期送有处理资质单位处理，不外排
	已落实。废食用油集中收集后委托杭州绿园油脂有限公司进行回收处置。

	噪声
	清洁生产，尽量选用优质低噪设备，以减轻噪声对环境的污染。

为了减少生产车间对周围环境的影响，生产车间安装隔声门窗并在生产时关闭窗户，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。

对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态。
	已落实。企业选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果，夜间不生产。厂界噪声达标。


四、环境保护设施调试运行效果

2021年5月17日-5月18日，杭州希科检测技术有限公司对该建设项目进行了现场监测，验收监测工况满足＞75%生产负荷要求，验收监测报告中的主要结论如下：

（一）废水验收监测结论

2021年5月17日-5月18日监测期间，杭州谷福食品有限公司生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

（二）废气验收监测结论

2021年5月17日-5月18日监测期间内，油烟废气处理设施出口中油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型标准要求。

（三）噪声验收监测结论

2021年5月17日-5月18日监测周期内，杭州谷福食品有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

（四）固废验收监测结论

本项目固体废物主要为废包装材料、废纱布、废食用油以及员工生活垃圾。

废包装材料企业统一收集后出售给物资回收公司综合利用；废食用油集中收集后委托杭州绿园油脂有限公司进行回收处置；废纱布、职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

建设项目生产厂区设有危险废物暂存库和一般固废暂存库，暂存库设置基本符合规范要求；一般固废和危险废物按要求贮存在相应的暂存库内。

（五）污染物排污总量

企业排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量调控。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，建设单位试生产期间，废水、废气、噪声环保设施均正常运行，污染物排放均能够达到相关标准限值，周边环境质量达到相应功能区的要求。
六、验收结论

杭州谷福食品有限公司新建项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，废水、废气、噪声等相应配套的主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，固废的暂存和处置基本符合国家相关标准要求，企业建立了各类较完善的环保管理制度，监测指标达到排放标准要求，在完善后续要求后，验收工作组同意通过杭州谷福食品有限公司新建项目竣工环境保护验收。
七、建议和要求

1、进一步加强管理，减少面粉投料时产生扬尘，同时车间内严禁烟火，防止发生爆炸等事故；进一步完善油烟废气的收集和处理措施，加强对静电式油烟净化装置的运行维护管理，定期清洗油烟净化设备及烟道烟罩，防止发生燃烧事故，并确保油烟废气长期稳定达标排放。

2、完善危废暂存仓库的截留导排、标识标签标牌等规范化建设，加强危废台账和转移联单管理；做好各类固体废物的及时处置，防止二次污染事故发生。

3、进一步完善各项环境管理制度、环保责任制度和突发环境事件应急预案管理，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作运行台帐，使治理设施保持正常运转。

4、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，进一步完善验收监测报告的编制；补充完善附图、附件等验收资料。
八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。
杭州谷福食品有限公司
2021年6月6日

PAGE  
5

